Сухие строительные смеси

| Для кладки ячеистобетонных блоков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код смеси | Обозначение растворной сухой смеси | фасовка | Рекомендуемый расход | Отпускная цена за 1 т с НДС |
| 118 | РСС кладочная цементная, М100F75 Пк3№118 СТБ 1307-2002 | 40 25 | 28 кг на 1м2 при толщине слоя до 3мм (размер блока 600*375*250) | 1121027 1149798 |
| 118.1 | РСС кладочная цементная, М100F75 Пк3№118.1 СТБ 1307-2002 с водоудерживающей добавкой |  |  | 1270436 1299206 |
| 118.3 | РСС кладочная цементная, М100F75 Пк3№118.3а СТБ 1307-2002 с противоморозной добавкой |  |  | 1175729 1204500 |
| Для кладочных работ |  |  |  |  |
| 103 | РСС кладочная цементная, М500F75 Пк3№103 СТБ 1307-2002 | 40 25 | 300кг на 1м2 кирпичной кладки 9размер кирпича 250*120*65) при толщине шва 10мм | 638850 667622 |
| 106 | РСС кладочная цементная, М75F75 Пк3№196 СТБ 1307-2002 с водоудерживающей добавкой |  |  | 726336 755104 |
| 107 | РСС кладочная цементная, М100F75 Пк3№107 СТБ 1307-2002 |  |  | 702680 731632 |
| 107.3 | РСС кладочная цементная, М100F75 Пк3№107.3 СТБ 1307-2002 зимняя |  |  | 769500 801605 |
| 115 | РСС кладочная цементная, М150F75 Пк3№115 СТБ 1307-2002 |  |  | 805480 834248 |
| 110 | РСС кладочная цементная-известковая, М100F75 Пк3№110 СТБ 1307-2002 |  | 160кг\м2 для газосиликатных блоков при толщине шва 10мм | 942986 971760 |
| 116 | РСС кладочная цементная, М50F75 Пк3№119 СТБ 1307-2002 с водоудерживающей добавкой |  |  | 847550 876320 |
| 119 | РСС кладочная цементная-известковая, М100F75 Пк3№110 СТБ 1307-2002 |  |  | 730349 759119 |
| 117 | РСС монтажная , цементная М150 F75 Пк3№117 СТБ1307-2002 |  | 1800кг на 1м3 | 770206 801478 |
| 117.3А | РСС монтажная цементная с противоморозной добавкой |  |  | 903220 931990 |
| Клеевые смеси |  |  |  |  |
| Код смеси | Обозначение растворной сухой смеси | фасовка | Рекомендуемый расход | Отпускная цена за 1 т с НДС |
| 200 | РСС для облицовочных наружных и внутренних работ цементная М100 А1.0 F75 Пк3№200СТБ1307-2002 | 40 25 |  | 1667672 1696442 |
| 201.1 | РСС для облицовочных наружных и внутренних работ цементная М100 А0.8 Пк3№201.1СТБ1307-2002 |  |  | 1595837 1624609 |
| 202 | РСС для облицовочных наружных и внутренних работ цементная М100 А1.0 F75 Пк3№202СТБ1307-2002 |  |  | 2241319 2261752 |
| 203 | Сухая растворная смесь для облицовочных работ К 203 СТБ 1072-97 повышенной виксации |  | 1,5кг на 1м2 при толщине слоя 1мм. Максим. Толщина слоя 5мм. | 5398166 5426936 |
| 207 | РСС для облицовочных наружных и внутренних работ цементная М100 А1.0 F75 Пк3№207СТБ1307-2002 |  |  | 1995882 2024652 |
| 208 | РСС для облицовочных работ и приклеивания гипсокартонных плит , гипсово-известковая М25 А0.8 Пк3№208СТБ13-07-2002 | 40 25 | Расход 4-6кг/1м2 4-6кг/м2 для приклеивания плит ,3,5-4кг/м2 для | 2974561 3035525 |
| 204 | КС 1 №204СТБ1621-2006 |  |  | 3091980 3120750 |
| 204.3 | Состав клеевой полимерминеральный КС1 № 2004 3 СТБ1621-2006 зимний |  |  | 3215722 3244493 |